## Point list_1
IED廠牌	請填寫	IED型號	請填寫
表 1 Digital Input(DI) Point List
DI Point list
項次	說明	Physical Device	Logic Device	Logic Node	Logic Node / (不含前綴後綴)	CDC	Data Object	.	(Sub Data Object)	Data Attribute	.	Sub Data Attribute / / f / i	.	Sub Data Attribute / / f / i	.	f / i	FC
1	CB狀態
2	DS狀態
3	ES狀態
表 2 Analog Input(AI) Point List
AI Point list
項次	說明	Physical Device	Logic Device	Logic Node	Logic Node / (不含前綴後綴)	CDC	Data Object	.	(Sub Data Object)	Data Attribute	.	Sub Data Attribute / / f / i	.	Sub Data Attribute / / f / i	.	f / i	FC	Unit
1	P(有效功率)
2	Q(無效功率)
3	A相電流(phase to GND)
4	B相電流(phase to GND)
5	C相電流(phase to GND)
6	零相電流(Ineut)
7	殘餘電流(Ires)
8	A相電壓(phase to GND)
9	B相電壓(phase to GND)
10	C相電壓(phase to GND)
11	正瓦時
12	負瓦時
13	正乏時
14	負乏時
15	PF(功率因數)
16	f(頻率)
17	pulsQty(若pulsQty=1亦請填入1)	請填寫pulsQty數值
表 3 Control Output(CO) Point List
CO Point list
項次	說明	Physical Device	Logic Device	Logic Node	Logic Node / (不含前綴後綴)	CDC	Data Object	.	(Sub Data Object)	Data Attribute	.	Sub Data Attribute / / f / i	.	Sub Data Attribute / / f / i	.	f / i	FC
1	CB操作(SBOw)
2	DS操作(SBOw)
3	ES操作(SBOw)
4	LLN0模式控制(LLN0.Mod)
表 4 GOOSE Point List
GOOSE Point list
項次	說明(對應GOOSE策略邏輯圖)	Physical Device	Logic Device	Logic Node	Logic Node / (不含前綴後綴)	CDC	Data Object	.	(Sub Data Object)	Data Attribute	.	Sub Data Attribute / / f / i	.	Sub Data Attribute / / f / i	.	f / i	FC
1	GOOSE_Point1
2	GOOSE_Point2
3	GOOSE_Point3
4	GOOSE_Point4
5	GOOSE_Point5
6	GOOSE_Point6
7	GOOSE_Point7
8	GOOSE_Point8
9	GOOSE_Point9 / (50P2 與 50N2 Start OR)
10	GOOSE_Point10 / (50P1/51P1/51N1 Operate OR)
11	50P1瞬時過電流始動(PIOC.Str.general)
12	51P1延時過電流始動(PTOC.Str.general)