## Point list_1
IED廠牌 | 請填寫 | IED型號 | 請填寫
表 1 Digital Input(DI) Point List
DI Point list
項次 | 說明 | Physical Device | Logic Device | Logic Node | Logic Node (不含前綴後綴) | CDC | Data Object | . | (Sub Data Object) | Data Attribute | . | Sub Data Attribute / f / i | . | Sub Data Attribute / f / i | . | f / i | FC
1 | CB狀態
2 | DS狀態
3 | ES狀態
表 2 Analog Input(AI) Point List
AI Point list
項次 | 說明 | Physical Device | Logic Device | Logic Node | Logic Node (不含前綴後綴) | CDC | Data Object | . | (Sub Data Object) | Data Attribute | . | Sub Data Attribute / f / i | . | Sub Data Attribute / f / i | . | f / i | FC | Unit
1 | P(有效功率)
2 | Q(無效功率)
3 | A相電流(phase to GND)
4 | B相電流(phase to GND)
5 | C相電流(phase to GND)
6 | 零相電流(Ineut)
7 | 殘餘電流(Ires)
8 | A相電壓(phase to GND)
9 | B相電壓(phase to GND)
10 | C相電壓(phase to GND)
11 | 正瓦時
12 | 負瓦時
13 | 正乏時
14 | 負乏時
15 | PF(功率因數)
16 | f(頻率)
17 | pulsQty(若pulsQty=1亦請填入1) | 請填寫pulsQty數值
表 3 Control Output(CO) Point List
CO Point list
項次 | 說明 | Physical Device | Logic Device | Logic Node | Logic Node (不含前綴後綴) | CDC | Data Object | . | (Sub Data Object) | Data Attribute | . | Sub Data Attribute / f / i | . | Sub Data Attribute / f / i | . | f / i | FC
1 | CB操作(SBOw)
2 | DS操作(SBOw)
3 | ES操作(SBOw)
4 | LLN0模式控制(LLN0.Mod)
5 | Tap Changer操作(YLTC.TapChg)
表 4 GOOSE Point List
GOOSE Point list
項次 | 說明(對應GOOSE策略邏輯圖) | Physical Device | Logic Device | Logic Node | Logic Node (不含前綴後綴) | CDC | Data Object | . | (Sub Data Object) | Data Attribute | . | Sub Data Attribute / f / i | . | Sub Data Attribute / f / i | . | f / i | FC
1 | 51延時過電流始動(PTOC.Str.general)