## Sheet1
IEDNameLD/LN.DO.DA	名稱
IEDNamePROT/LLN0.NamPltN.vendor	製造商
IEDNamePROT/LLN0.Health.stVal
IEDNamePROT/LLN0.Loc.stVal
IEDNamePROT/LLN0.Mod.Oper.ctlVal	LLN0 Mod 控制
IEDNamePROT/LLN0.Mod.stVal	LLN0 Mod 狀態
IEDNamePROT/LLN0.Beh.stVal
IEDNamePROT/LLN0.LocSta.Oper.ctlVal	Station Remote/Local 切換
IEDNamePROT/LLN0.LocSta.stVal	Station Remote/Local 狀態
IEDNameCTRL/CB_CSWI4.Loc.stVal	CB IED Remote/Local
IEDNameCTRL/CB_CSWI4.Mod.Oper.ctlVal
IEDNameCTRL/CB_CSWI4.Mod.stVal
IEDNameCTRL/CB_CSWI4.Beh.stVal
IEDNameCTRL/CB_CSWI4.LocSta.Oper.ctlVal	CB Station Remote/Local
IEDNameCTRL/CB_CSWI4.LocSta.stVal
IEDNameCTRL/CB_CSWI4.Pos.Oper.ctlVal
IEDNameCTRL/CB_CSWI4.Pos.stVal
IEDNamePROT/USER51_PTOC1.Str.general	51過流保護始動
IEDNamePROT/USER51_PTOC1.Str.phsA	51過流保護A相始動
IEDNamePROT/USER51_PTOC1.Str.phsB	51過流保護B相始動
IEDNamePROT/USER51_PTOC1.Str.phsC	51過流保護C相始動
IEDNamePROT/USER51_PTOC1.Str.neut	51過流保護N相始動
IEDNameMEAS/MMXU1.PhV.phsA.cVal.mag.f	A相電壓幅值
IEDNameMEAS/MMXU1.PhV.phsA.cVal.ang.f	A相電壓角度
IEDNameMEAS/MMXU1.PhV.phsB.cVal.mag.f	B相電壓幅值
IEDNameMEAS/MMXU1.PhV.phsB.cVal.ang.f	B相電壓角度
IEDNameMEAS/MMXU1.PhV.phsC.cVal.mag.f	C相電壓幅值
IEDNameMEAS/MMXU1.PhV.phsC.cVal.ang.f	C相電壓角度
IEDNameMEAS/MMXU1.PhV.res.cVal.mag.f	N相電壓幅值(計算)
IEDNameMEAS/MMXU1.PhV.res.cVal.ang.f	N相電壓角度(計算)
IEDNameMEAS/MMXU1.PhV.neut.cVal.mag.f	N相電壓幅值(量測)
IEDNameMEAS/MMXU1.PhV.neut.cVal.ang.f	N相電壓角度(量測)