台灣電力公司  新營區營業處

配電場所正式圖審檢附資料表

| 種類 | 項次 | 資 料 名 稱 | 份數 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋外配電場所 | 1 | 建造執照正本 | 1份 | 核對後送還 |
|  | 2 | 建造執照影本 | 1份 | 圖審後存查 |
|  | 3 | 建築圖副本 | 1份 | 核對後送還 |
|  | 4 | 地籍配置圖表 | 1份 | 相關地籍圖部分剪貼於一樓平面圖上 |
|  | 5 | 一樓平面圖 | 4份 | 註1 |
|  | 6 | 承諾書 | 1份 | 圖審後存查 |
| 屋 內 配 電 場 所 | 1 | 建造執照正本 | 1份 | 核對後送還 |
|  | 2 | 建造執照影本 | 1份 | 圖審後存查 |
|  | 3 | 建築圖副本 | 1份 | 核對後送還 |
|  | 4 | 地籍配置圖 | 1份 | 相關地籍圖部分剪貼於配電場所樓層平面圖上 |
|  | 5 | 設置配電場所（含管道間）樓層平面圖 | 4份 | 註1 |
|  | 6 | 一樓平面圖 | 1份 | 圖審後存查 |
|  | 7 | 配電場所室剖面圖 | 1份 | 圖審後存查 |
|  | 8 | 配電場所上層結構圖 | 1份 | 圖審後存查 |
|  | 9 | 配電場所位於地下層之建築物，於地面層開向屋外出入口之防水閘門（板）設計圖 | 1份 | 1.設計圖面應包含設置位置、處數、防水閘門（板）高度等資料。 2.用戶送審圖面存查。 |
|  | 10 | 承諾書 | 1份 | 圖審後存查 |
|  | 11 | 申請書(地面配電場免附) | 1份 | 圖審後存查 |

﹝註1﹞在欲設置配電場所（含管道間）樓層平面圖上，需填註用戶名稱、建築地點、樓層數、總樓地板面積、設置配電場所面積（室內淨尺寸）及受電方式等、俟審訖後分送如下：

1.規劃課存查。                2.檢驗課內線審查用。

3.供用戶申請用電時提出。      4.用戶留存。

﹝註2﹞以上圖面均須蓋業主（代表人）章、建築師（大、小）章，並裝訂成冊。

﹝註3﹞承諾書須由同一建造執造上記載之起造人全數簽章，有附頁者請代表人蓋騎縫章。

表格 QP-021-B05  版次：4.0